| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2026. |
| --- | --- | --- |
|  | Α.Λ.Ε. | 020.2420301058 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%): | 19.990,37 € |
|  | NUTS: | 3-EL623 |
|  | CPV: | 50232100-1 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού  Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2025.

CPV: 5023100-1

NUTSIIIEL623

Περιλαμβάνει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Ληξουρίου.

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΚΑ | MM | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤΜ ΣΕ € | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση λυχνίας ατμών Υδραργύρου ανεξαρτήτου πιέσεως .Ύψος τοποθέτησης έως 7μέτρα και ισχύος έως 250 watts | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 150 |  |  |
| 2 | Αντικατάσταση λυχνίας ατμών Υδραργύρου ανεξαρτήτου πιέσεως Ύψος τοποθέτησης από 7μ έως 12 μέτρα .και ισχύος έως 400 watts | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 65 |  |  |
| 3 | Αντικατάσταση λυχνίας ατμών ΝΑΤΡΙΟΥ χαμηλής πιέσεως .και ισχύος έως 90 watts | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 65 |  |  |
| 4 | Αντικατάσταση λυχνίας ατμών ΝΑΤΡΊΟΥ χαμηλής πιέσεως .και ισχύος από 135 εως 180 watts | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 65 |  |  |
| 5 | Αφαίρεση η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων | ΗΛΜ 5 | Τεμ | 105 |  |  |
| 6 | Αντικατάσταση λαμπτήρα οικονομικού φωτισμού | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 1104 |  |  |
| 7 | Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά η τοποθέτηση βραχίονα σε ιστό. | ΗΛΜ 5 | Τεμ | 104 |  |  |
| 8 | Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων | ΗΛΜ 5 | Τεμ | 70 |  |  |
| 9 | Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό | ΗΛΜ 104 | Τεμ | 60 |  |  |
| 10 | Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για δύο φωτιστικά | ΗΛΜ 104 | Τεμ | 25 |  |  |
| 11 | Αντικατάσταση οργάνων σε ακροκιβώτια και πίλλαρ φωτισμού | ΗΛΜ 104 | Τεμ | 35 |  |  |
| 12 | Εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε εναέρια δίκτυα ΦΟΠ με υλικά του Δήμου | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 25 |  |  |
| 13 | Εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε υπόγεια δίκτυα ΦΟΠ με υλικά του Δήμου | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 25 |  |  |
| 14 | Καθαρισμός φωτιστικού σώματος εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,00 μ από το δάπεδο εργασίας. | ΗΛΜ 103 | Τεμ | 25 |  |  |
| 15 | Σύνδεση και αποσύνδεση εορταστικού διάκοσμου (Φωτοσωλήνας σε ιστούς ) | ΑΤΗΕ 8980 | Τεμ. | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ