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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

	Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού  Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2026.

	
	Α.Λ.Ε.
	020.2420301058

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):

	19.990,37 €

	
	NUTS:

	3-EL623

	
	CPV:
	50232100-1




ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού  Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2025.
CPV: 5023100-1
	NUTSIIIEL623

Περιλαμβάνει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Ληξουρίου.
	A/A
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΚΑ
	MM
	ΠΟΣΟΤΗΣ
	ΤΜ ΣΕ € 
	ΔΑΠΑΝΗ 

	1
	Αντικατάσταση λυχνίας ατμών Υδραργύρου ανεξαρτήτου πιέσεως  .Ύψος τοποθέτησης έως 7μέτρα  και ισχύος έως  250 watts
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	150
	
	

	2
	Αντικατάσταση λυχνίας ατμών Υδραργύρου ανεξαρτήτου πιέσεως  Ύψος τοποθέτησης  από 7μ έως 12 μέτρα .και ισχύος έως 400 watts
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	65
	
	

	3
	Αντικατάσταση λυχνίας ατμών ΝΑΤΡΙΟΥ  χαμηλής  πιέσεως  .και ισχύος έως   90 watts
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	65
	
	

	4
	Αντικατάσταση λυχνίας ατμών ΝΑΤΡΊΟΥ  χαμηλής  πιέσεως  .και ισχύος από 135 εως 180  watts
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	65
	
	

	5
	Αφαίρεση η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
	ΗΛΜ 5
	Τεμ
	105
	
	

	6
	Αντικατάσταση λαμπτήρα  οικονομικού φωτισμού   
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	1104
	
	

	7
	Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   η τοποθέτηση βραχίονα σε ιστό.
	ΗΛΜ 5
	Τεμ
	104
	
	

	8
	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων 
	ΗΛΜ 5
	Τεμ
	70
	
	

	9
	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού  για ένα  φωτιστικό  
	ΗΛΜ 104
	Τεμ
	60
	
	

	10
	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού  για  δύο   φωτιστικά   
	ΗΛΜ 104
	Τεμ
	25
	
	

	11
	Αντικατάσταση οργάνων σε  ακροκιβώτια και πίλλαρ φωτισμού
	ΗΛΜ 104
	Τεμ
	35
	
	

	12
	Εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε  εναέρια δίκτυα ΦΟΠ  με υλικά του Δήμου 
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	25
	
	

	13
	Εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε  υπόγεια  δίκτυα ΦΟΠ  με υλικά του Δήμου 
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	25
	
	

	14
	Καθαρισμός φωτιστικού σώματος εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,00 μ από το δάπεδο εργασίας.
	ΗΛΜ 103
	Τεμ
	25
	
	

	15
	Σύνδεση και αποσύνδεση εορταστικού   διάκοσμου (Φωτοσωλήνας σε ιστούς ) 
	ΑΤΗΕ 8980
	Τεμ. 
	130
	
	

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

	




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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